Ausführungsbestimmungen zum Reglement über die finanzielle Unterstützung energieeffizienter Massnahmen und erneuerbarer Energien vom 15. September 2025

Inhalt

I.	Grundlagen	3

II.	Förderungswürdige Massnahmen und Mindestanforderungen	3

III.	Beitragsberechnungen	3

IV.	Schlussbestimmungen	10

V.	Anhang A -  Tabelle förderungsberechtigte Massnahmen und Mindestanforderungen	12

VI.	Anhang B - Höhe der Beiträge für ein Einfamilienhaus (Durchschnittswerte)	14

VII.	Anhang C - Maximalbeiträge	14

Grundlagen

Art. 1

Rechtsgrundlage

Der Stadtrat Dietikon erlässt die Ausführungsbestimmungen zum Reglement über die finanzielle Unterstützung energieeffizienter Massnahmen und erneuerbarer Energien vom xx. xy 202x.

Förderungswürdige Massnahmen und Mindestanforderungen

Massnahmen und Mindestanforderungen

Art. 2

Die förderungswürdigen Massnahmen und die Mindestanforderungen sind der Tabelle in Anhang A zu dieser Ausführungsbestimmung zu entnehmen

Erlass der Baubewilligungs-gebühren

Art. 3

1 	Die Installation einer Photovoltaikanlage ist bewilligungs-/ meldepflichtig. Bewilligungspflichtig sind im Kanton Zürich sämtliche Photovoltaikanlagen in Kernzonen, im Geltungsbereich eines Ortsbild- oder Denkmalschutzinventars oder im Geltungs-bereich einer denkmalpflegerischen Schutzanordnung. Wo öffentliche Interessen oder Interessen Dritter betroffen sind, kann weiterhin ein Bewilligungsverfahren angeordnet werden.

2 	Für die Installation einer bewilligungspflichtigen Photovoltaik-Anlage verlangt die Stadt Dietikon keine Baubewilligungsgebühren, sofern von der Energiekommission ein Förderbeitrag für die entsprechende Massnahme bewilligt wurde und die Massnahme auch umgesetzt wird.

Heizungsersatz und Warmwasserproduktion

Art. 4

1 	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 12. Juni 2024 werden keine Fördergesuche für den Heizungsersatz mehr zugesichert.

2 	Ein fristgerecht eingereichtes und zugesichertes Fördergesuch wird ausbezahlt, sofern die Umsetzung innerhalb von fünf Jahren ab Datum der Zusicherung ausgeführt und der Bearbeitungsstelle gemeldet wird.

Beitragsberechnungen

Wärmepumpen-Optimierung der EKZ

Art. 5

Der Beitrag für die Wärmepumpen-Optimierung der EKZ wird wie folgt festgelegt:

a) Jeweils 50% des Restbetrags nach Abzug der Förderung durch die EKZ, also z.B. Fr. 100 pro Wärmepumpen-Optimierung der EKZ (Stand 2025)

b) Die EKZ melden der Stadt Dietikon Anfang Jahr die von ihnen durchgeführten und geförderten Wärmepumpen-Optimierung in der Stadt Dietikon im Vorjahr.

c) Die Stadt Dietikon fördert max. 100 solcher Wärmepumpen-Optimierung auf dem Stadtgebiet über 4 Jahre. Die Zahlung des Förderbeitrags erfolgt direkt an die EKZ.

Thermische Speicher zur Erhöhung der Effizienz von Wärmepumpen

Art. 6

1 	Der Beitrag für thermische Speicher zur Erhöhung der Effizienz von Wärmepumpen oder als Heizungsersatz wird wie folgt festgelegt:

Pauschal Fr. 2'000 für EFH

Pauschal Fr. 5'000 für MFH und Gewerbe

- Konventionelle Pufferspeicher für eine Wärmepumpe werden nicht gefördert. Die Förderung ist ausgerichtet auf innovative, technologisch und ökologisch sinnvolle Lösungen, die einen effizienteren Betrieb einer Wärmepumpe erlauben, aber aktuell noch mit Mehrkosten verbunden sind, z.B.:

- Installation eines Eisspeichers in Kombination mit einer Wärmepumpe

- Installation eines thermischen Solarspeichers zur Heizungsunterstützung oder als Heizungsersatz

- Installation einer Sandbatterie oder eines thermochemischen Speichers, z.B. mit Natronlauge, in Kombination mit einer Wärmepumpe

3 	Die Stadt Dietikon fördert insgesamt max. fünf solcher Speicher, d.h. es sind höchstens Fr. 10'000.00 für derartige Massnahmen reserviert.

Art. 7

Wasserstoff-Speicher zur saisonalen Stromspeicherung in Kombination mit einer Wärmepumpe

1 	Der Beitrag für Wasserstoff-Speicher zur saisonalen Stromspeicherung in Kombination mit einer Wärmepumpe wird wie folgt festgelegt:

Pauschal Fr. 2'000 für EFH

Pauschal Fr. 5'000 für MFH und Gewerbe

2 	Der aus dem gespeicherten Wasserstoff mittels Brennstoffzelle erzeugte Strom wird hauptsächlich für den Betrieb einer Wärmepumpe eingesetzt.

3 	Die Stadt Dietikon fördert die Installation solcher Speicher mit insgesamt max. Fr. 10'000.00 (2-5 Anlagen).

Art. 8

Verbrauchsdatenbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring

1 	Der Beitrag für ein verbrauchsdatenbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring wird wie folgt festgelegt:

Der Förderbeitrag der Stadt Dietikon beträgt 10% der Investitionskosten und max. Fr. 1'000 pro Gebäude bzw. Heizungsanlage.

2 	Eine Förderung für eine verbrauchsdatenbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring ist nur einmal alle 10 Jahre und nur in Bestandesbauten möglich.

3 	Das gewählte Gebäudetechnik-Monitoring erfasst reale Verbrauchsdaten, wertet diese aus und meldet Störungen bzw. ungewöhnliche Veränderungen des Energieverbrauchs, die eine Reaktion erfordern und/oder optimiert den Energieverbrauch aufgrund der realen Verbrauchsdaten.

- Die Stadt Dietikon fördert verbrauchsbasierte Gebäudetechnik-Monitorings mit maximal einer totalen Fördersumme von Fr. 20'000.00 über 4 Jahre.

Photovoltaikanlagen

Art. 9

1 	Der Beitrag für Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung wird wie folgt festgelegt:

Pauschal Fr. 500 für Anlagen auf EFH ab 1 kWp

Pauschal Fr. 1'500. für Anlagen auf EFH / MFH / Gewerbebauten ab 5 kWp

Pauschal Fr. 3'000 für Anlagen auf MFH/Gewerbebauten ab 30 kWp

EFH: Ein- und Zweifamilienhäuser

MFH: Mehrfamilienhäuser

2 	Die Installation von Photovoltaikanlagen auf Neubauten wird nicht gefördert.

3 	Wenn dies angezeigt erscheint, kann die Energiekommission die Förderbeiträge an Massnahmen knüpfen, welche einen hohen Eigenverbrauchsgrad oder die Priorität winterlicher Stromerzeugung sicherstellen, zum Beispiel:

Bei EFH Speichereinrichtungen, eine Kombination mit einer Wärmepumpenheizung oder einer elektrischen Warmwassererzeugung mit Prioritätsschaltung;

Bei MFH die Bildung von Eigenverbrauchsgemeinschaften, (Praxismodell EKZ, vZEV/ZEV) oder die Massnahmen, welche bei den EFH beschrieben wurden;

Bei Gewerbebauten ein tägliches Lastprofil, welches zeigt, dass ein grosser Teil der jeweiligen Stromproduktion zeitgleich verbraucht werden kann.

Bei allen Gebäudetypen Anlagen fassadenintegrierte Anlagen.

Photovoltaikanlagen Neigungswinkelbonus

Art. 10

1 	Der zusätzliche Beitrag für Photovoltaik-Anlagen mit einem Neigungswinkel von 75° und mehr beträgt 50% der Pauschale für eine konventionelle Anlage mit derselben installierten Leistung.

2 	Dieser Bonus wird zusätzlich zum Förderbeitrag für PV-Anlagen gemäss Art. 9 ausgerichtet. Bedingung ist, dass die Anlage ebenfalls den Neigungswinkelbonus des Bundes erhält (Gesuch an Pronovo ist beizulegen).

Art. 11

EKZ-Beratung "Stromdetektiv"

1 		Der Beitrag für eine EKZ-Energieberatung "Stromdetektiv" wird wie folgt festgelegt.

Die Stadt Dietikon unterstützt die EKZ-Stromdetektivberatung mit jeweils 50% des Restbetrags nach Abzug der Förderung durch die EKZ, also z.B. Fr. 25 pro Vor-Ort-Beratung und Fr. 15 pro Online-Beratung in Dietikon (Stand 2025).

2 		Die EKZ stellen der Stadt Dietikon periodisch, mindestens jährlich, Rechnung.

3 		Die EKZ melden der Stadt Dietikon Anfang Jahr die von ihnen durchgeführten und geförderten Stromdetektiv-Beratungen in der Stadt Dietikon im abgelaufenen Kalenderjahr.

4 		Die Stadt Dietikon fördert max. 240 bis 400 solcher Stromdetektiv-Beratungen auf dem Stadtgebiet über vier Jahre, je nach Anteil vor Ort- bzw. Online-Beratungen. Die Zahlung des Förderbeitrags erfolgt direkt an die EKZ, nicht an den Kunden, welcher die Beratungsdienstleitung in Anspruch genommen hat.

Gesamtmodernisierung MINERGIE, MINERGIE-P MINERGIE-A

Zusatz MINERGIE-ECO

Art. 11

1 	Die Beitragsberechnung für ein MINERGIE- / MINERGIE P-Gebäude erfolgt gemäss folgender Formel. Es werden maximal 500 m² angerechnet.

Beitrag in Fr. = 20 Fr./m2 EBF * m² EBF * Faktor f

Erläuterung:

Fr. 20.00/m² EBF: definierter Pauschalbeitrag pro EBF

EBF: Energiebezugsfläche des Objektes in m² gemäss Norm SIA 380:2015

Faktor f: Faktor, welcher die Grösse des Objektes berücksichtigt

f = 1.0, falls EBF < 300 m² (gilt im Wesentlichen für EFH),

f = 0.9, falls EBF zwischen 300 und 500 m² liegt.

2 	Die Beitragsberechnung für ein MINERGIE-A Gebäude erfolgt gemäss folgender Formel. Es werden maximal 500 m² angerechnet.

Beitrag in Fr. = 30 Fr./m² EBF * m² EBF * Faktor f

Erläuterung:

30 Fr./m² EBF: definierter Pauschalbeitrag pro EBF

EBF: Energiebezugsfläche des Objektes

Faktor f: Faktor, welcher die Grösse des Objektes berücksichtigt

f = 1.0, falls EBF kleiner als 300 m² (gilt im Wesentlichen für EFH)

f = 0.9, falls EBF zwischen 300 und 500 m² liegt

3 	Die Beitragsberechnung für eine Gesamtsanierung nach MINERGIE, MINERGIE-P/A mit Zusatz ECO erfolgt gemäss folgender Formel. Es werden maximal 500 m² angerechnet.

Beitrag in Fr. = 10 Fr./m² EBF * m² EBF * Faktor f

Erläuterung:

10 Fr./m² EBF: definierter Pauschalbeitrag pro EBF

EBF: Energiebezugsfläche des Objektes

Faktor f: Faktor, welcher die Grösse des Objektes berücksichtigt

f = 1.0, falls EBF kleiner als 300 m² (gilt im Wesentlichen für EFH)

f = 0.9, falls EBF zwischen 300 und 500 m² liegt

4 	Der Förderbeitrag für den Zusatz MINERGIE ECO wird zusätzlich zu demjenigen für eine Gesamtmodernisierung MINERGIE, MINERGIE A oder P ausgerichtet, wenn die Anforderungen gemäss MINERGIE ECO erfüllt sind.

5 Im Rahmen von Gestaltungsplanverfahren erstellte MINERGIE-P- und MINERGIE A-Gebäude, die von erhöhter Ausnutzung profitieren können und dafür die städtischen energetischen Richtlinien einhalten müssen, erhalten keine Förderbeiträge.

6 Eine PV-Anlage wird bei finanzieller Förderung des Minergie-Zertifikats nicht zusätzlich gefördert.

Gesamtmodernisierung statt Ersatzneubauten

Art. 12

1 	Der Beitrag für Gesamtmodernisierungen, die anstelle von Ersatzneubauten realisiert werden, erfolgt gemäss folgender Formel.

Es werden maximal 500 m2 pro Projekt angerechnet.

Fr. = 10 Fr./m² EBF * m² EBF * Faktor f.

Erläuterung:

10 Fr./m² EBF: definierter Pauschalbeitrag pro EBF

EBF: Energiebezugsfläche des Objektes

Faktor f: Faktor, welcher die Grösse des Objektes berücksichtigt

f = 1.0, falls EBF kleiner als 300 m² (gilt im Wesentlichen für EFH)

f = 0.9, falls EBF zwischen 300 und 500 m² liegt

2 	Es ist eine Berechnung der grauen Energie bzw. der grauen Treibhausgas-Emissionen und der jeweiligen Einsparung gegenüber einem Ersatzneubau einzureichen. Mindestens der Grenzwert 2 nach Minergie ECO (graue Energie) ist einzuhalten, solange kein gesetzlicher Grenzwert für die graue Energie bei Gesamtsanierungen besteht. Alternativ kann auch der Zielwert B aus der SIA-Norm 390/1 als Grenzwert für die Förderung gesetzt werden. Letzterer ist jedoch strenger und sinkt dynamisch über die Zeit ab.

3 	Bei Aufstockungen oder Erweiterungen im Rahmen von Gesamtsanierungen kann nur die bereits bestehende EBF gemäss obiger Formel angerechnet werden.

Bi-direktionale Ladestationen

Art. 13

1 	Der Beitrag für bi-direktionale Ladestationen für E-Fahrzeuge wird wie folgt festgelegt:

Pauschal Fr. 1'000 pro Ladestation

Maximal Fr. 5'000 pro Gebäude / pro Tiefgarage

2 	Zugelassen für die Förderungen sind bi-direktionale Ladestationen in EFH, MFH und Gewerbebauten, im Bestand oder bei Neubauten.

3 	Die Gesuchsteller verpflichten sich, die Anlage mindestens während der vorgesehenen Nutzungsdauer von 6 Jahren gemäss Fördergesuch zu betreiben.

4 	Der am Ladepunkt verwendete Strom muss während mindestens sechs Jahren ab Förderzusage zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen (kein Strom aus Kohle, Erdgas, Erdöl oder Kernenergie). Die Selbstverpflichtung ist bei Einreichen des Fördergesuchs notwendig.

5 	Die Eigentümerschaft verpflichtet sich, während sechs Jahren ab Förderzusage Nachweise der Herkunft des genutzten Stroms bereitzustellen. Prüfungen können stichprobeweise erfolgen. Das Standard-Stromprodukt der EKZ erfüllt dieses Kriterium bereits.

Art. 14

Energieberatung

GEAK Plus

1 	Die Stadt Dietikon beteiligt sich zu höchstens 50 % an den Kosten für einen Beratungsbericht GEAK Plus, mit einem maximalen Beitrag von:

Einfamilienhäuser Fr. 700.00

Mehrfamilienhäuser und Nichtwohngebäude Fr. 1'000.00

2 	Die Erarbeitung einer Gebäudeanalyse nach Pflichtenheft des Bundes für Gebäudekategorien, welche kein GEAK Plus erstellt werden kann, werden wie Nichtwohngebäude behandelt.

3 	GEAK Plus Beratungsberichte, die aufgrund eines Förderbeitrags des kantonalen Gebäudeprogramms erarbeitet werden müssen, werden nicht gefördert.

Energieberatung für Unternehmen

Art. 15

1 	Die Stadt Dietikon beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für Beratung und Erfolgs-kontrolle, mit einem maximalen Beitrag von Fr. 2’000.00 pro Unternehmen und Jahr.

2 	Gefördert werden alle Beratungsformate, welche sich für das Gewerbe eignen:

Zielvereinbarungen mit dem Bund

Kantonale Zielvereinbarung

Energieverbrauchsanalyse

Beratung im Rahmen von PEIK

Beratung Betriebsoptimierung

Formlose Beratung für KMU

3 	Der Förderbeitrag kann unabhängig von einem allfälligen Förderbeitrag von Kanton/Bund oder privaten Fördergebern ausbezahlt werden.

4 	Grossverbraucher, die aufgrund der kantonalen Vorschriften eine Energieverbrauchsanalyse EVA oder eine Zielvereinbarung erstellen müssen, erhalten keinen Förderbeitrag.

5 	Gesetzlich vorgeschriebene Betriebsoptimierungen in Nicht-Wohngebäuden werden nicht gefördert.

Innovative Projekte

Art. 16

Die Stadt Dietikon kann auf Antrag einen Zuschuss an die Umsetzungskosten von innovativen Projekten gewähren, welche zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie oder anderen natürlichen Ressourcen gemäss den Zielen und Zwecken des Förderreglements beitragen. Die Höhe des Zuschusses wird im Einzelfall festgelegt, beträgt aber maximal 50% der Investitionskosten und maximal Fr. 5'000 pro Antrag.

Mögliche Massnahmen sind:

- Kleinwindkraft-Anlagen (freistehend oder am/auf einem Gebäude)

- Innovative Mobilitätsprojekte, die zu einer Reduktion des Energieverbrauchs oder der CO2-Emissionen beitragen

- Verwendung von innovativen Baumaterialien mit besonders geringen grauen CO2-Emissionen

- Wärmerückgewinnungen in Industrie, Gewerbe oder Sanitäranlagen

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Erhöhung der lokalen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, namentlich im Winter, beitragen

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Erhöhung der Energieeffizienz in Dietikon beitragen

- Weitere innovative Massnahmen, welche zu einer Vermeidung von Lastspitzen im Stromnetz in Dietikon, namentlich im Winter, beitragen

Innovationswettbewerb

Art. 17

Die Stadt Dietikon kann periodisch einen Innovationspreis im Bereich Energie und natürlichen Ressourcen ausschreiben. Sie kann den Wettbewerb auf einzelne Zielgruppen (z.B. Schulen, Handel, Mobilität, Privathaushalte usw.) beschränken. Art und Wert des Preises, Thema des Wettbewerbs sowie die Zulassungsbedingungen werden einzeln in jeder Ausschreibung festgelegt.

Limitierte Einzelaktionen

Art. 18

Zusätzlich zum regulären Förderprogramm führt die Stadt Dietikon periodisch einzelne, bezüglich zeitlicher Dauer oder Fördervolumen begrenzte Förderaktionen durch. Dabei können einzelne Massnahmen des Förderprogramms in einer konzentrierten Aktion kommuniziert und durchgeführt werden, oder kurzzeitig auch andere Massnahmen gefördert werden, welche sich nicht für eine dauerhafte Förderung eignen.

Beispiele solcher Aktionen sind:

- Energieeffiziente Geräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlschränke in EFH und Gewerbegebäuden

- Limitierte kostenlose Energieberatung für Gebäudeeigentümer

- Limitierte kostenlose Energieberatung für KMU

- Bei Holzüberschuss: Vergünstigtes Brennholz / Hackschnitzel / Pellets aus dem Dietiker Wald

- Beitrag an den Kauf eines E-Cargobikes (elektrisch betriebenes Lastenvelo)

- Befristete Förderung des Wechsels vom EKZ-Tarif mit unbeschränkter Flexibilität (keine Sperrzeiten) zum Tarif mit eingeschränkter Flexibilität (Sperrzeiten), je-weils vor einer drohenden Strom-Mangellage

Die Förderbeiträge und die Limiten werden für jede Aktion einzeln festgelegt.

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten

Art. 29

Der Stadtrat genehmigt diese Ausführungsbestimmungen und bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

NAMENS DES STADTRATES

| xy | xy |
| --- | --- |
| Stadtpräsident | Stadtschreiberin |

Vom Stadtrat mit Beschluss vom xx. xxxx 202x erlassen.

In Kraft gesetzt auf den xx. xxxx 202x gemäss Stadtratsbeschluss vom xx. xxxx 202x.

Anhang A -  Tabelle förderungsberechtigte Massnahmen und Mindestanforderungen

| Massnahme | Mindestanforderung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| Wärmepumpen-Check EKZ | Meldung und Bericht der EKZ zur ausgeführten Optimierung | Detaillierte Informationen siehe Webseite EKZ www.ekz.ch |
| Thermische Speicher | Speicher in Kombination mit einer Wärmepumpe. Der Speicher erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. | Konventionelle Pufferspeicher für eine Wärmepumpe werden nicht gefördert |
| Wasserstoff-Speicher | Speicher in Kombination mit einer Wärmepumpe. Der Speicher reduziert den Strombezug der Wärmepumpe in den Wintermonaten |  |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | Das gewählte Gebäudetechnik-Monitoring in einem Bestandesbau erfasst reale Verbrauchsdaten, wertet diese aus und meldet Störungen bzw. ungewöhnliche Veränderungen des Energieverbrauchs, die eine Reaktion erfordern, und/oder optimiert den Energieverbrauch aufgrund der realen Verbrauchsdaten |  |
| Photovoltaikanlage | Mindestleistung auf bestehenden Gebäuden für die abgestuften Pauschalen: 1 kW Peak für EFH 5 kW Peak für EFH / MFH / Gewerbebauten 30 kW Peak für MFH / Gewerbebauten |  |
| Photovoltaikanlage Neigungswinkelbonus | Anlage auf/an Bestandesbauten, gleichzeitige Förderung durch den Bund (Gesuch an bzw. Förderzusicherung von Pronovo) |  |
| Stromdetektiv-Beratung EKZ | Meldung und Bericht der EKZ zur ausgeführten Beratung | Detaillierte Informationen siehe Webseite EKZ www.ekz.ch |
| MINERGIE- und MINERGIE-P/A Gebäude | Ausgestelltes definitives Zertifikat MINERGIE bzw. MINERGIE P/A für Gesamtmodernisierungen | Detaillierte Informationen siehe Webseite www.minergie.ch |
| MINERGIE Zusatz ECO | Ausgestelltes definitives Zertifikat MINERGIE ECO für Gesamtmodernisierungen | Detaillierte Informationen siehe Webseite www.minergie.ch |
| Gesamtsanierung statt Ersatzneubau | Berechnung graue Energie bzw. Einsparung gegenüber Ersatzneubau; Einhaltung Grenzwert 2 gemäss Minergie oder Zielwert B gemäss SIA 390/1 | Detaillierte Informationen s. www.minergie.ch und SIA-Norm 390/1 Klimapfad. |
| Bi-direktionale Ladestationen | Einzureichende Unterlagen gemäss Förderprogramm Kanton Zürich Betrieb während mindestens 6 Jahren mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien. | Detaillierte Informationen s. https://www.zh.ch/de/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/dinamo/foerderprogramm-ladeinfrastruktur.html |
| Energieberatungen für Gebäude | GEAK Plus Bericht für bestehende Gebäude | Detaillierte Informationen zu qualifizierten Energieberatern und GEAK-Experten: www.forumenergiezuerich.ch und www.geak.ch |
| Energieberatungen für Unternehmen | Energieberatungen für bestehende Betriebe Energieberatung durch einen qualifizierten Energieberater (akkreditiert bei act, EnAW, PEIK, Kanton Zürich, Forum Energie Zürich usw.) | KMU-Modell EnaW (www-enaw-kmu.ch) PEIK www.peik.ch Cleantech-Agentur Schweiz www.act-schweiz.ch |
| Innovationsförderung auf Antrag | Die geförderten Projekte müssen einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energie und/oder natürlichen Ressourcen gemäss den Zielen und Zwecken des Förderreglements leisten. | Innovationsförderung auf Antrag |
| Innovationswettbewerb | Mindestanforderungen werden mit dem jeweiligen Wettbewerb festgelegt | Innovationswettbewerb |
| Limitierte Einzelaktionen | Mindestanforderungen werden in der jeweiligen Ausschreibung festgelegt | Limitierte Einzelaktionen |

Anhang B - Höhe der Beiträge für ein Einfamilienhaus (Durchschnittswerte)

Mit den aufgeführten Berechnungsgrundlagen ergeben sich folgende Beiträge für ein durchschnittliches EFH mit einer Grösse von 150 m2 EBF:

| Massnahme | Förderbeitrag |
| --- | --- |
| Wärmepumpen-Check | Fr. 100 |
| Thermische Speicher | Fr. 2'000 |
| Wasserstoff-Speicher | Fr. 2'000 |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | 10%, max. Fr. 1'000 |
| Photovoltaik-Anlagen | Fr. 1'500 |
| Neigungswinkelbonus senkrechte PV-Anlagen | Fr. 750 |
| Stromdetektiv-Beratungen EKZ | Fr. 15 - 25 |
| Minergie A/P/ECO | Fr. 3'000 Minergie (A) Fr. 6'000 (Minergie P Eco) |
| Gesamtsanierung statt Neubau | Fr. 1'500 |
| Bi-direktionale Ladestationen | Fr. 1'000 |
| Weitere Mobilitätsprojekte | Je nach Projekt, max. Fr. 5'000 |
| Energieberatung GEAK Plus | Fr. 700 |
| Innovative Projekte | Max. Fr. 5'000 |
| Innovationswettbewerb | Je nach Wettbewerb |
| Einzelaktionen | Je nach Aktion |

Anhang C - Maximalbeiträge

Die Maximalbeiträge (meist für MFH oder Gewerbeliegenschaften) pro geförderte Massnahme betragen:

| Massnahme | Förderbeitrag |
| --- | --- |
| Wärmepumpen-Check | Fr. 100 |
| Thermische Speicher | Fr. 5'000 |
| Wasserstoff-Speicher | Fr. 5'000 |
| Verbrauchsbasiertes Gebäudetechnik-Monitoring | 10%, max. Fr. 1'000 |
| Photovoltaik-Anlagen | Fr. 3'000 |
| Neigungswinkelbonus senkrechte PV-Anlagen | Fr. 1'500 |
| Stromdetektiv-Beratungen EKZ | Fr. 15 - 25 |
| Minergie A/P/ECO | Fr. 9'000 Minergie (P) Fr. 18'000 (MinergieA Eco) |
| Gesamtsanierung statt Neubau | Fr. 4'500 |
| Bi-direktionale Ladestationen | Fr. 1'000 |
| Weitere Mobilitätsprojekte | Je nach Projekt, max. Fr. 5'000 |
| Energieberatung GEAK Plus | Fr. 1'000 |
| Innovative Projekte | Max. Fr. 5'000 |
| Innovationswettbewerb | Je nach Wettbewerb |
| Einzelaktionen | Je nach Aktion |